## Ark1
Sammenligningsskema for opvarmning
(tast i de gule felter)
Standardhus | [9 empty] | Lavenergihus
Areal (standard 130 [m2]) | 130 | [m2] | [7 empty] | Areal | 130 | [m2] |  |  |  |  | opdateret | 2019-03-15
Varmeforbrug standardhus (standard 18,1 [MWh]) | 18.1 | [MWh] | [7 empty] | Energiramme (BR2020 25,0 [kWh/m2/år]) (Kan ændres) | 25 | [kWh/m2/år]
Investering varmepumpe | 100000 | [DKK] (ekskl. Moms) | [7 empty] | Investering varmepumpe | 100000 | [DKK] (ekskl. Moms)
Kalkulationsrente | 2.5% | [8 empty] | Kalkulationsrente | 2.5%
Afskrivningstid | 15 | år | [7 empty] | Afskrivningstid | 20 | år
Standard fjernvarmeopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi fjernvarmeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh] |  |  | á | 325 | [DKK/MWh] | 5882.5 | [DKK] | Varmeforbrug lavenergihus | 3.25 | [MWh] |  |  | á | 325 | [DKK/MWh] | 1056.25 | [DKK]
Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 26 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] | Effektbidrag | 0-70 | [m2] | 70 | [m2] | á | 13 | [DKK/m2] |  | [DKK]
| 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 26 | [DKK/m2] | 780 | [DKK] |  | 70-100 | [m2] | 30 | [m2] | á | 13 | [DKK/m2] | 390 | [DKK]
| 100-150 | [m2] | 30 | [m2] | á | 22 | [DKK/m2] | 660 | [DKK] |  | 100-150 | [m2] | 30 | [m2] | á | 11 | [DKK/m2] | 330 | [DKK]
| 150-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 10 | [DKK/m2] | 0 | [DKK] |  | 150-x | [m2] | 0 | [m2] | á | 5 | [DKK/m2] | 0 | [DKK]
Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 15 | [m] | á | 550 | [DKK/m] | 650.0715 | [DKK] | Stikledningsbidrag (hvis der ikke allerede er installeret fjernvarme) |  |  | 15 | [m] | á | 550 | [DKK/m] | 516.3062 | [DKK]
Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [7 empty] | 2500 | [DKK] | Abonnementsbidrag (inkl. de første 70 m2 effektbidrag) | [7 empty] | 1590 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 10472.5715 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 3882.5562 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 2618.1429 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 970.639 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 13090.7143 | [DKK] | [8 empty] | 4853.1952 | [DKK]
Standard elopvarmet hus | [9 empty] | Lavenergi varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh] | [7 empty] | Varmeforbrug lavenergihus | 3.25 | [MWh]
[10 empty] | COP varmepumpe | 4 | [-]
Pris er fra goenergi på elpris.dk (2020.06.04) ekskl. afgift | 188.59 | [øre/kWh] (inkl. moms) | [7 empty] | Pris er fra goenergi på elpris.dk (2020.06.04) ekskl. afgift | 218.25 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 18100 | [kWh] |  |  | á | 150.872 | [øre/kWh] | 27307.832 | [DKK] | Elforbrug til opvarmning | 812.5 | [kWh] |  |  | á | 174.6 | [øre/kWh] | 1418.625 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [9 empty] | Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 68,20 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -68.2 | [øre/kWh] | -12344.2 | [DKK] | 4.000 kWh 68,20 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -68.2 | [øre/kWh] | -554.125 | [DKK]
[10 empty] | Serviceomkostninger | [7 empty] | 1500 | [DKK]
[10 empty] | Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 6258.2565 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 14963.632 | [DKK] | I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 8622.7565 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 3740.908 | [DKK] | Moms 25 % | [7 empty] | 2155.6891 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 18704.54 | [DKK] | I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 10778.4456 | [DKK]
Standard varmepumpeopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh]
COP varmepumpe | 4 | [-]
Pris er fra goenergi på elpris.dk (2020.06.04) ekskl. afgift | 188.59 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning | 4525 | [kWh] |  |  | á | 150.872 | [øre/kWh] | 6826.958 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [8 empty] | [DKK]
4.000 kWh 68,20 [øre/kWh] ekskl. moms |  |  |  |  | á | -68.2 | [øre/kWh] | -3086.05 | [DKK]
Serviceomkostninger | [7 empty] | 1500 | [DKK]
Forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 7879.6542 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 13120.5622 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 3280.1406 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 16400.7028 | [DKK]
Standard olieopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus | 18.1 | [MWh]
Brændværdi fyringsolie | 10 | [kWh/l]
Virkningsgrad kedel | 0.9 | [-]
Pris fra fyringsolie-online.dk Super Olie (2020.06.04) | 6.37 | [DKK/l] (inkl. moms)
Olieforbrug | 1629 | [l] |  |  | á | 5.096 | [DKK/l] | 8301.384 | [DKK]
Oliefyrsservice, skorstensfejning, el til brænder og pumper m.m. | [7 empty] | 1800 | [DKK]
Reparation, forrentning og afskrivninger | [7 empty] | 1800 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [7 empty] | 11901.384 | [DKK]
Moms 25 % | [7 empty] | 2975.346 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [7 empty] | 14876.73 | [DKK]